|  | Додаток 1 до Договору про спільне використання технологічних електричних мереж від «___»_____20__ р. № _______ |
| --- | --- |

Однолінійна схема з нанесенням  елементів технологічних мереж спільного використання

електропостачання Основного споживача _____________________________________________

(скорочена назва  Основного споживача)

Фактична адреса об’єкта:__________________________________________________________

| Основний споживач |  | Оператор системи розподілу |
| --- | --- | --- |
| (посада) (назва Основного споживача) _______________/ / (підпис) (П.І.Б.) # “___”________________20 р. # М. П. |  | (посада) АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» _______________/ / (підпис) (П.І.Б.) # “___”________________20 р. # М. П. |

Порядок оформлення схеми:

На схемі слід зазначити:

На однолінійній схемі обов’язково зазначається наступне:

- елементи електроустаткування ПС, ВРУ, ЗРУ, ТП, ЛЕП (їх диспетчерські позначення);

- місця встановлення розрахункових засобів обліку  (з ТТ та ТН у разі їх наявності) Основного споживача і субспоживачів;

- фіксація стану комутаційної апаратури такої, що відповідає нормальному режиму роботи електроустановок;

- місця встановлення, типи, марки обладнання, довжину ліній, які задіяні в передачі електричної енергії.

На схемі обов’язково вказується наступне:

- межі балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності Сторін між Користувачем  і Основним споживачем у точці надходження електроенергії до технологічної електромережі Основного споживача та між Основним споживачем і ОСР, або іншим суб’єктом господарювання, передачу електричної енергії якому забезпечує ОСР у точці віддачі електроенергії з технологічних електромереж Основного споживача (межа розподілу вказується червоним кольором);

- мережі спільного використання виділяються іншим кольором;

Примітка:

Інформація, що зазначена у цьому додатку, є істотною та обов’язковою для цього Договору. У разі будь-яких змін, зазначених у цьому додатку, Споживач  (основний споживач) зобов’язаний повідомити про це Оператора системи розподілу та ініціювати внесення змін до додатку.